## Table 1
#VALUE! | FORMULÁRIO DE RELAÇÃO DE CARGA E CÁLCULO DE DEMANDA
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA - UC
Código do cliente (UC): | [5 empty] | Classe: | Residencial
Titular da UC:
Logradouro:
N°: |  | Bairro: | COLONIA TREZE |  |  | Cidade: | LAGARTO
E-mail: | [5 empty] | UF: | SE | CEP: | 49.400-000
Telefone: | [5 empty] | Celular:
CNPJ/CPF: | 292.068.805-78
QUANTIDADE | EQUIPAMENTO |  |  | POT. INSTALADA UND (W) | POTÊNCIA TOTAL TOTAL (kW) | FATOR DE DEMANDA |  | DEMANDA (kW)
1 | [5 empty] | 0.5
1 | OUTROS | [6 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL | 0 |  |  | TOTAL
_ _ _ __________ Assinatura do Projetista
LEGENDA: OS CAMPOS Em banco são para preenchimentos, os pintados não é para alterar. Caso o(s) equipemento(s) não esteja(m) listado(s), informar a soma da(s) potência(s) em outros e descrever no memorial.

## Planilha1
Código | Descrição | Potência (W)
1 | Amalgamador | 200 | Residencial
2 | Amplificador de som | 100 | Comercial
3 | Aparelho de endoscopia | 45 | Rural
4 | Aparelho de obturação | 155 | Rural Irrigação
5 | Aparelho de ultrassonografia | 600
6 | Aquecedor de água 200 litros | 2000
7 | Aquecedor de água até 175 litros | 1500
8 | Ar-condicionado 10.000 BTU | 1400
9 | Ar-condicionado 10.500 BTU | 1550
10 | Ar-condicionado 11.000 BTU | 1600
11 | Ar-condicionado 12.000 BTU | 1700
12 | Ar-condicionado 14.000 BTU | 1900
13 | Ar-condicionado 15.000 BTU | 2000
14 | Ar-condicionado 16.000 BTU | 2100
15 | Ar-condicionado 18.000 BTU | 2600
16 | Ar-condicionado 21.000 BTU | 2800
17 | Ar-condicionado 26.000 BTU | 3200
18 | Ar-condicionado 30.000 BTU | 3600
19 | Ar-condicionado 6.000 BTU | 800
20 | Ar-condicionado 7.100 BTU | 900
21 | Ar-condicionado 7.500 BTU | 1200
22 | Ar-condicionado 8.500 BTU | 1300
23 | Ar-condicionado 9.000 BTU | 1400
24 | Aspirador de pó comercial | 1000
25 | Aspirador de pó industrial | 2240
26 | Aspirador de pó residencial | 750
27 | Assadeira grande | 1000
28 | Assadeira pequena | 500
29 | Balança elétrica | 20
30 | Balcão frigorífico grande | 1000
31 | Balcão frigorífico pequeno | 500
32 | Balcão para sorvete | 1304
33 | Balcão térmico | 762
34 | Banho maria (restaurante) | 1822
35 | Barbeador elétrico | 50
36 | Batedeira de bolo | 100
37 | Batedeira industrial | 304
38 | Bebedouro | 200
39 | Betoneira | 1000
40 | Boiler | 1122
41 | Bomba d'água 1 CV | 736
42 | Bomba d'água 1.1/2 CV | 1104
43 | Bomba d'água 1.1/4 CV | 920
44 | Bomba d'água 1/2 CV | 368
45 | Bomba d'água 1/4 CV | 184
46 | Bomba d'água 2 CV | 1472
47 | Bomba d'água 3 CV | 2208
48 | Bomba d'água 3/4 CV | 552
49 | Bomba de combustível | 736
50 | Bomba sapo | 300
51 | Cadeira de dentista | 184
52 | Cafeteira elétrica | 500
53 | Cafeteira elétrica | 750
54 | Câmara de fermentação | 350
55 | Câmara frigorífica | 22080
56 | Carregador de bateria | 660
57 | Central de ar (1tr) | 1817
58 | Central telefônica | 30
59 | Chuveiro elétrico | 4500
60 | Chuveiro quatro estações | 6500
61 | Cilindro | 2210
62 | Compact disc laser | 30
63 | Compressor | 368
64 | Computador | 300
65 | Conjunto de som/Microsystems | 100
66 | Cortador de grama | 1600
67 | Deck | 30
68 | Depenador de galinha | 891
69 | Descascador de batatas | 1000
70 | Desempeno | 368
71 | DVD | 30
72 | Elevador grande | 10304
73 | Enceradeira | 400
74 | Equalizador | 30
75 | Esmeril | 2208
76 | Espigadeira | 2208
77 | Espremedor de frutas | 50
78 | Estabilizador | 920
79 | Esteira rolante | 1472
80 | Esterilizador - Material Salão Beleza | 50
81 | Estufa | 1000
82 | Estufa dentista | 1000
83 | Etiquetadora | 70
84 | Exaustor grande | 400
85 | Exaustor pequeno | 200
86 | Faca elétrica | 140
87 | Fatiador | 736
88 | Fax | 50
89 | Ferro de solda grande | 600
90 | Ferro de solda médio | 400
91 | Ferro de solda pequeno | 100
92 | Ferro elétrico | 550
93 | Ferro elétrico automático | 1000
94 | Fogão comum com acendedor | 90
95 | Fogão elétrico | 2000
96 | Forno elétrico ABC com 1 câmara | 2000
97 | Forno elétrico Capital com 2 câmara | 10000
98 | Forno elétrico Curitiba | 38000
99 | Forno elétrico Eletro grant com 3 câmara | 24400
100 | Forno elétrico Especial com 2 câmara | 30000
101 | Forno elétrico Hiper vulcão com 4 câmara | 22000
102 | Forno elétrico Ital bras com 2 câmara | 25000
103 | Forno elétrico Mag forno com 2 câmara | 21600
104 | Forno elétrico Metalconte com 1 câmara | 3000
105 | Forno elétrico Olímpio com 2 câmaras | 52200
106 | Forno elétrico Pastelar ital bras | 16500
107 | Forno elétrico Sire com 1 câmara | 3000
108 | Forno elétrico superfecta com 2 câmara | 28000
109 | Forno elétrico Tubos lisboa com 1 câmara | 28000
110 | Forno elétrico Universal com 2 câmara | 35000
111 | Forno elétrico Universal com 2 câmara | 36000
112 | Forno micro-ondas | 1140
113 | Forno p/cerâmica grande | 8500
114 | Forno p/cerâmica médio | 6000
115 | Forno p/cerâmica pequeno | 2000
116 | Forrageira | 736
117 | Foto-colorimento | 550
118 | Freezer | 100
119 | Freezer horizontal 170 l | 90
120 | Freezer horizontal 220 l | 120
121 | Freezer horizontal 330 l
122 | Freezer horizontal 480 l | 750
123 | Freezer horizontal 600 l | 750
124 | Freezer vertical 120 l | 90
125 | Freezer vertical 180 l | 120
126 | Freezer vertical 280 l | 150
127 | Frigobar | 80
128 | Fritadeira grande | 5000
129 | Fritadeira média | 3000
130 | Fritadeira pequena | 2000
131 | Furadeira grande | 1000
132 | Furadeira pequena | 350
133 | Geladeira comum 253 l | 90
134 | Geladeira comum 280 l | 100
135 | Geladeira comum 310 l | 120
136 | Geladeira duplex 430 l | 150
137 | Geladeira triplex 430 l | 150
138 | Grelha elétrica grande | 1500
139 | Grelha elétrica pequena | 500
140 | Grill | 1200
141 | Hidromassagem | 368
142 | Impressora comum | 90
143 | Impressora laser | 800
144 | Iogurteira | 30
145 | Lâmpada dicroica | 50
146 | Lâmpada fluorescente 20 W | 20
147 | Lâmpada fluorescente 40 W | 40
148 | Lâmpada incandescente 100 W | 100
149 | Lâmpada incandescente 150 W | 150
150 | Lâmpada incandescente 40 W | 40
151 | Lâmpada incandescente 60 W | 60
152 | Lâmpada infravermelha 150 W | 150
153 | Lâmpada mista 160 W | 160
154 | Lâmpada mista 250 W | 250
155 | Lâmpada pl 10 W | 10
156 | Lâmpada pl 15 W | 15
157 | Lâmpada pl 20 W | 20
158 | Lâmpada pl 30 W | 30
159 | Lâmpada vapor mercúrio 125 W | 125
160 | Lâmpada vapor mercúrio 250 W | 250
161 | Lâmpada vapor sódio 100 W | 100
162 | Lâmpada vapor sódio 150 W | 150
163 | Lâmpada vapor sódio 250 W | 250
164 | Lâmpada vapor sódio 400 W | 400
165 | Lâmpada vapor sódio 70 W | 70
166 | Lava jato | 30276
167 | Liquidificador | 200
168 | Liquidificador industrial | 1000
169 | Lixadeira grande | 1000
170 | Lixadeira pequena | 850
171 | Máquina colar saco | 281
172 | Máquina cortar tecido manual | 373
173 | Máquina de calcular | 100
174 | Máquina de Chopp | 911
175 | Máquina de costura | 850
176 | Máquina de escrever elétrica | 140
177 | Máquina de gelo | 792
178 | Máquina de lava jato | 1700
179 | Máquina de lavar pratos | 1200
180 | Máquina de lavar roupas | 1000
181 | Máquina de overloque industrial | 373
182 | Máquina de passar roupas | 6400
183 | Máquina de solda | 1000
184 | Máquina de vulcanizar | 396
185 | Máquina de xerox grande | 2000
186 | Máquina de xerox pequena | 1400
187 | Máquina fatiar pão | 324
188 | Máquina Injetora com motor elétrico | 5520
189 | Máquina moer farinha roxa | 1104
190 | Máquina p/amaciar carne | 1417
191 | Massageador | 220
192 | Masseira | 2208
193 | Mergulhão | 583
194 | Micro forno elétrico | 1000
195 | Microcomputador | 350
196 | Micro-ondas | 1200
197 | Microscópio eletrônico | 40
198 | Minilab | 3000
199 | Mix | 80
200 | Modeladora | 490
201 | Moedor de café | 370
202 | Moedor de carne | 320
203 | Moinho | 606
204 | Monitor | 154
205 | Motor | 750
206 | Motor de piscina | 552
207 | Multi-corte | 180
208 | Panela elétrica | 1200
209 | Penteadeira | 1417
210 | Pipoqueira residencial | 80
211 | Pistola de solda | 100
212 | Placa luminosa | 220
213 | Plaina | 746
214 | Polidora | 50
215 | Portão elétrico | 184
216 | Posto mix | 281
217 | Prensa | 1104
218 | Processador/centrífuga | 460
219 | Projetor | 215
220 | Purificador de ar | 25
221 | Rádio comum | 30
222 | Rádio relógio digital | 40
223 | Radiola de ficha | 300
224 | Raios-x (dentista) | 1087
225 | Raios-x (hospital) | 12144
226 | Ralador de coco | 467
227 | Rebobinador | 15
228 | Receptor de satélite | 110
229 | Refletor | 500
230 | Refletor odontológico | 150
231 | Registradora elétrica | 100
232 | Sauna comercial | 12000
233 | Sauna residencial | 4500
234 | Secador de cabelos grande | 1500
235 | Secador de cabelos pequeno | 1000
236 | Secador de roupas comercial | 5000
237 | Secador de roupas enxuta | 2429
238 | Secador de roupas industrial | 1100
239 | Secretária eletrônica | 20
240 | Serra elétrica | 1000
241 | Serra tico-tico grande | 600
242 | Serra tico-tico pequena | 240
243 | Sorveteira | 20
244 | Sterilair | 396
245 | Superzon ou similar | 40
246 | Teclado | 50
247 | Telefone sem fio | 10
248 | Televisor 12 a 20 pol. | 100
249 | Televisor 28 a 30 pol. | 150
250 | Televisor 5 a 10 pol. | 50
251 | Televisor preto e branco | 90
252 | Toca discos | 30
253 | Torneira elétrica | 2000
254 | Torno | 1817
255 | Torquia | 7266
256 | Torradeira | 800
257 | Touca térmica | 700
258 | Trançadeira | 3680
259 | Triturador de lixo | 1214
260 | Turbo circulador | 200
261 | Tv AM/FM | 50
262 | Vaporizador | 300
263 | Ventilador grande | 250
264 | Ventilador médio | 120
265 | Ventilador pequeno | 80
266 | Vibrador | 1000
267 | Vídeo cassete | 30
268 | Vídeo game | 20